## Sheet1
depth-equivalent PSI | Depth | Voltage |  | Testing occurred at 1009.0mb atmospheric
6.8528 | 15.83 | 3.12 |  | 3.079
6.4935 | 15 | 2.98 |  | 2.923
6.0606 | 14 | 2.81
5.6277 | 13 | 2.64
5.1948 | 12 | 2.48 |  |  |  | If you know your reading to 1/10th of a foot,
4.7619 | 11 | 2.3
4.329 | 10 | 2.13
3.8961 | 9 | 1.96
3.4632 | 8 | 1.79
3.0303 | 7 | 1.61
2.5974 | 6 | 1.44
2.2186 | 5.125 |  |  | 1.295 | 1720hrs
2.1645 | 5 | 1.27 | 1721hrs |  |  | 5.1 | 27.206
1.7316 | 4 | 1.09 |  |  |  | 5 | 26.6277
1.2987 | 3 | 0.91 |  |  |  | 4.9 | 26.0494
0.8658 | 2 | 0.74 |  |  |  | 4.8 | 25.4711
0.4329 | 1 | 0.56 |  |  |  | 4.7 | 24.8928
0 | 0 | 0.38 |  | 0.362 |  | 4.6 | 24.3146
[6 empty] | 4.5 | 23.7363
[6 empty] | 4.4 | 23.158
0.1 | 0.231 |  |  |  |  | 4.3 | 22.5797
[6 empty] | 4.2 | 22.0014
[6 empty] | 4.1 | 21.4232
[6 empty] | 4 | 20.8449
[6 empty] | 3.9 | 20.2666
[6 empty] | 3.8 | 19.6883
[6 empty] | 3.7 | 19.11
[6 empty] | 3.6 | 18.5317
[6 empty] | 3.5 | 17.9535
[6 empty] | 3.4 | 17.3752
[6 empty] | 3.3 | 16.7969
[6 empty] | 3.2 | 16.2186
[6 empty] | 3.1 | 15.6403
[6 empty] | 3 | 15.062
[6 empty] | 2.9 | 14.4838
[6 empty] | 2.81 | 13.9633
[6 empty] | 2.8 | 13.9055
[6 empty] | 2.7 | 13.3272
[6 empty] | 2.6 | 12.7489
[6 empty] | 2.5 | 12.1706
[6 empty] | 2.4 | 11.5924
[6 empty] | 2.3 | 11.0141
[6 empty] | 2.2 | 10.4358
[6 empty] | 2.1 | 9.8575
[6 empty] | 2 | 9.2792
[6 empty] | 1.9 | 8.7009
[6 empty] | 1.8 | 8.1227
[6 empty] | 1.79 | 8.0648
[6 empty] | 1.7 | 7.5444
[6 empty] | 1.6 | 6.9661
[6 empty] | 1.5 | 6.3878
[6 empty] | 1.4 | 5.8095
[6 empty] | 1.3 | 5.2313
[6 empty] | 1.295 | 5.2023
[6 empty] | 1.27 | 5.0578
[6 empty] | 1.2 | 4.653
[6 empty] | 1.1 | 4.0747
[6 empty] | 1 | 3.4964
[6 empty] | 0.9 | 2.9181
[6 empty] | 0.8 | 2.3398
[6 empty] | 0.7 | 1.7616
[6 empty] | 0.6 | 1.1833
[6 empty] | 0.5 | 0.605
[6 empty] | 0.4 | 0.026718
[6 empty] | 0.39545 | 0.00040617
0.3
0.2
0

## Sheet2
experimental voltage | experimental psi | experimental feet of water
3.12 | 6.8528 | 15.8229 | 0.5 | 4.5
2.98 | 6.4935 | 14.9933 | 0 | 10
2.81 | 6.0606 | 13.9937 | 0 | 23.0897
2.64 | 5.6277 | 12.9942
2.48 | 5.1948 | 11.9946
2.3 | 4.7619 | 10.9951
2.13 | 4.329 | 9.9955
1.96 | 3.8961 | 8.996
1.79 | 3.4632 | 7.9964
1.61 | 3.0303 | 6.9969
1.44 | 2.5974 | 5.9973
1.295 | 2.2186 | 5.1227
1.27 | 2.1645 | 4.9978
1.09 | 1.7316 | 3.9982
0.91 | 1.2987 | 2.9987
0.74 | 0.8658 | 1.9991
0.56 | 0.4329 | 0.99955
0.38 | 0 | 0